Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

Številka povabila: 431-E-EN-SB 89/2021

Datum: 9. 3. 2021

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje nalog strokovnega nadzora.

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naročnik :			Univerzitetni klinični center Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Matična številka: 5054150

ID številka: SI56644817

Objekt:	FINALIZACIJA PROSTOROV MR DIAGNOSTIKE NA ODDELKU ZA ONKOLOGIJO, KLET 2

Obseg GOI del

V 2. kleti objekta Oddelka za onkologijo se nahaja prostor, ki je predviden za umestitev MR aparata. Prostor je nedokončan, izvedeni so samo statični elementi zgradbe, v prostor so pripeljani energetski priključki.

Predmet investicije je finalizacija prostora za potrebe umestitve MR aparata v prostor.

Obseg del je definiran z izvedbo GOI del ter dobavo in montažo splošne pohištvene opreme in dobavo in montažo aparata MR. Lokacija izvajanja del je Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, zgradba Oddelka za onkologijo (stavba 15), v 2. kleti.

Obseg GOI del ter dobava in montaža opreme je razvidna iz priložene projektne dokumentacije objavljene na portalu javnih naročil št. objave JN000163/2021-BO1 na povezavi

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382569

v okviru javnega naročila za izbor izvajalca GOI del.

Za predmetno investicijo se bo po zaključenih delih opravil tehnični pregled in pridobilo uporabno dovoljenje.

Opis del in nalog izvajalca GOI nadzora

Izvajalci GOI nadzora spremljajo in nadzirajo dogovorjene faze prevzete investicije in skladno z razpisno dokumentacijo in projektno dokumentacijo ter sklenjenimi pogodbami in/ali sporazumi, opravljajo, spremljajo in nadzirajo ter opravljajo naslednja dela :

- pregled in seznanitev z izdelano PZI dokumentacijo,

- izdelava in predaja fotodokumentacije izvedenih del na gradbišču za vsako fazo posebej, na elektronskem mediju,

- izvaja količinski in vsebinski pregled ter potrjevanje začasnih obračunskih situacij v nespornem znesku najkasneje v roku pet (5) dni,

- vodi redne koordinacijske sestanke z izvajalci del, ter o tem vodi v pisni obliki zapisnike,

- izvaja kontrolo dobavljenega blaga oziroma opreme (GOI) pred vgradnjo, tako po količini, kot kvaliteti, ter vodi ustrezne zapisnike,

- izvaja kontrolo finančnega dela pogodbenih razmerij z roki, upravičenostjo ter pravilnostjo obračunov oziroma plačil, začasnih situacij kot tudi končnih obračunov,

- izvaja kontrolo količine in kakovosti gradbenih izdelkov, drugih materialov, instalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt,

- izvaja kontrolo nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm kvalitete,

- izvaja kontrolo situacij po pogodbeno dogovorjenih pogojih plačila na osnovi doslednega izpolnjevanja operativnega plana in overitev situacij pred izplačili glede na dejansko izvedeno delo,

- izvaja kontrolo, nadzoruje vgradnjo, montažo, zagon, ter delovanja naprav in opreme (GOI), nadzira kakovost izvedenih GOI del, o čemer vodi ustrezne zapisnike,

- izvaja kvantitetni in kvalitetni strokovno-tehnični nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških in instalacijskih del z vgradno opremo (GOI) po odobreni investicijsko-tehnični dokumentaciji in predpisani kvaliteti po sklenjeni pogodbi in razpisni dokumentaciji,

- izvaja nadzor in organizira vse vezano na izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo pri pooblaščeni organizaciji o kvaliteti vgrajenih materialov,

- izvaja nadzor nad opravljanjem del na objektu skladno z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov v RS,

- izvaja nadzor nad opravljanjem GOI del ter dobavo in montažo vseh vrste materialov in opreme skladno z izdelano projektno dokumentacijo,

- izvaja sistematičen pregled atestov, ki jih predložijo izvajalci za opravljena dela in vgrajene materiale in opremo (GOI), ter vodi ustrezne zapisnike,

- izvaja sprotni pregled dokumentacije, izjave o skladnosti, certifikate, slovenska tehnična soglasja, dokazila o pregledih, meritvah, zagonih,  ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in izdelke,

- izvaja, organizira, pismeno dokumentira in pridobiva od izvajalca vse potrebne laboratorijske in druge testne preiskave materialov pred in po vgradnji,

- izvede pregled vse razpisne in tehnične dokumentacije v zvezi z investicijo za potrebe opravljanja svojega dela,

- nadzira ali se dobavlja in vgrajuje material in oprema primerna za bolnišnično dejavnost, kar pomeni, da morajo biti vgrajeni materiali in oprema (GOI) primerni, ustrezni in skladni s pravili in zakonodajo, ki ureja  področje preprečevanja bolnišničnih okužb, kar je povezano tudi z dostopom, vzdrževanjem in čiščenjem te opreme in materiala,

- nadzira skladnost izvajanja investicije s predpisi, navodili in pogodbo, ter povzema ustrezne ukrepe,

- nadzoruje spoštovanje pogodbeno določenih rokov investicije ter redno spremlja in kontrolira izvajanja del po potrjenem terminskem planu,

- pismeno potrdi zapisnike o primopredaji  in PID dokumentacijo z vso odgovornostjo za GOI dela,

- po potrebi sodeluje, organizira in zastopa naročnika pri kontrolnih preiskavah materialov, če naročnik izrazi dvom v kvaliteto materiala, za katerega je atest pridobil izvajalec,

- pravočasno razčiščuje vse probleme, ki bodo nastali v času gradnje in bi predstavljali oviro za dosego načrtovanih in dogovorjenih rokov izvedbe del,

- pred naročilom izvajalca potrjuje opremo in storitve skladno z izdelano projektno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, o potrditvah vodi pismene zaznamke,

- preverjanje podatkov, podpisovanje gradbenih dnevnikov, gradbene knjige, vpisovanje pripomb ter navodil v skladu s predpisi, tehničnimi pogoji in posebnimi dogodki na gradbišču,

- pripravlja zapisnike o potrditvi opreme pred naročilom opreme s strani izvajalca (gradbena, obrtniška, strojna, elektro oprema)  in posreduje zapisnike naročniku v potrditev,

- sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih izvedene investicije ki jih bo opravil investitor in pooblaščeni naročnik pred podpisom primopredajnega zapisnika za GOI dela,

- pregled in potrditev gradbene knjige,

- priprava in sodelovanje pri končnem obračunu celotne investicije in pri finančnem prevzemu celotne investicije s strokovnimi službami UKC Maribor,

- sodelovanje, usklajevanje terminskega plana za odpravo pomanjkljivosti, nadziranje in opravljanje kontrole pri odpravljanju napak in pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnih pregledih ter  kvalitetnih in kvantitetnih pregledih,

- spremljanje in nadziranje izdelave projektov izvedenih del (PID) za izvedene faze (gradbeno strojno elektro, požar, oprema (GOI),….) in na koncu pisna potrditev izdelane PID projektne dokumentacije,

- priprava, nadzor in potrditev dokumentacije za tehnični pregled,

- sodelovanje na tehničnem pregledu in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,

- tehnično-funkcionalni pregled investicije in pripravo za končne zapisniške prevzeme s strani investitorja-naročnika  za GOI dela,

- tekoče reševanje tehničnih problemov in sodelovanje med vsemi akterji gradnje (projektanti, izvajalci, koordinatorjem za varstvo pri delu, investitorjem, pooblaščenim naročnikom, …..), ter ostalimi organi gradnje,

- ugotavlja skladnosti izgradnje objekta in montaže opreme (GOI) s tehnično dokumentacijo,

- upošteva veljavno zakonodajo na področju bolnišničnih zgradb (prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008,  Zdravstveni objekti) oz. njeno najnovejšo izdano verzijo,

- usklajevanje in nadzor izvajanje del skladno z zahtevami pooblaščenih institucij iz Varstva okolja, voda, odpadkov, inšpekcijskih služb, služb za izvajanje monitoringa, itd.,

- vodi posamezne zapisnike o opravljenem šolanju predstavnikov naročnika, tako na instalacijah in opremi,

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu in kvalitetnih in kvantitetnih pregledih,

- nadzor nad preizkusnim obratovanjem ČN in sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti,

- nosilci strokovnega nadzora morajo biti prisotni na gradbišču glede na tempo izvajanja del, oz. prisotni na objektu min. 3 x tedensko.

Podizvajalci

Predmet nadzora zajema področja:

- Gradbena stroka

- Strojne instalacije

- Elektroinstalacije

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmeta javnega naročila s podizvajalci, na lastnem obrazcu navedite:

- Vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka),

- Vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- Vrednostni del, ki bo pripadal posameznemu podizvajalcu,

- Priložite za vse nadzornike evidenčno številko nadzornega inženirja ali pooblaščenega inženirja.

Naročnik ne bo izvajal neposrednih plačil podizvajalcem glede na dejstvo, da se bo pogodba sklenila v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18), ki med drugim določa, da mora naročnik za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti (prvi odstavek 21. člena ZJN-3) voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom tega zakona.

Terminski plan investicije

Kontaktna oseba naročnika

Kontaktna oseba: Jure Pograjc

tel: 02 / 321 18 85

e- pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si

Oblikovanje ponudbe in plačilni pogoji

Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte:

- Plačilo po zaključenih vseh GOI delih;

- Plačilo po opravljenem kvalitetnem in kvantitetnem pregledu in opravljeni primopredaji za GOI dela in nadzor;

- Plačilo po zaključenem in potrjenem končnem obračunu del z izvajalcem GOI del;

- Plačilo po predani kompletni dokumentaciji za GOI dela in nadzor za tehnični pregled;

- Plačilo po potrjeni PID dokumentaciji s strani nadzora za vsako fazo posebej;

- Plačilo 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Plačilo po opravljenem tehničnem pregledu in odpravljenih vseh pomanjkljivostih;

- Popusti in rabati morajo biti zajeti v ponudbeni ceni;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske, internetne storitve, prenos podatkov, stroški pisarniškega in administrativnega poslovanja, sodelovanje s potrebnimi institucijami in morebitni drugi stroški).

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika in rok za oddajo ponudbe

- Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

- Rok za sprejem ponudb: 12. 3. 2021 do 10.00 ure.

Dostava ponudbe in dokazila

Ponudbi priložite:

- Parafiran in žigosan obrazec povabila,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe OBR-A,

- Potrdilo – evidenčno številko nadzornega inženirja ali pooblaščenega inženirja za vse faze nadzora

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:

sanja.belko@ukc-mb.si

nabava@ukc-mb.si

Lepo pozdravljeni!

Priloge:

- OBR-A

- Vzorec pogodbe