## Popis
Projektanski popis
UKC MB, zamenjava krmilja, otroški oddelek KN5 | [8 empty] | #VALUE!
Datum:
Ponudba št.
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
Poz | Opis | Enota | Kom | Cena/ Kom [EUR] | Cena [EUR] |  | 12. SITUACIJA |  | OBRAČU NANO | OBRAČU NANO [%]
Sobne enote
1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 4 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tipala klimat
1 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 SIEMENS: QFM2120 | kos | 2 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DDC AI16 DI10 AO8 DO3
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | Razširitveni modul, 4DI potencialno prosti vhodi, 2DI 230V AC SIEMENS: POL925.00/FEN | kos | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Zamenjava plošče prostostoječe elektro komandne omare, novi kontaktorji in tehnika v stikalni omari. Plošča z novim krmiljem pripravljena in ožičena v delavnici, zmontirano, priklopljeno in zagnano na objektu. | komplet | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme na klimatu, montaža sobnih enot po prostorih - PONUDBA PREDVIDEVA, DA SO OBSTOJEČI KABLI V PROSTORIH NA VOLJO - elektro načrt za novo krmilje in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | komplet | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CNS
1 | CMM.06 Desigo Insight SW licenčne točke V6 - 105 licenčnih točk DI v6.0 SIEMENS: CMM.06 | kos | 105 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (integracija v obstoječi nadzorni sistem naročnika, Siemens Desigo Insight) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | komplet | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Naročnik zagotovi IP naslov in priklop na Ethernet mrežo UKC.
Note on G1: server: Vnesi datum situacije
Note on G6: server: vrednost situacije