## List1
POPIS ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL - OP blok priklop el. vrat
Zap.št. | OPIS | enota | količina | Cena /enoto (EUR/enoto) | Skupaj brez DDV (EUR)
1. | dobava in montaža dovodnega kabla NYM 3x2,5 mm2, L=30m, položenega na obstoječe police v dvojnem stropu | kos | 1
2. | dobava in montaža dovodnega kabla NYM 3x2,5 mm2, L=60m, položenega na obstoječe police v dvojnem stropu | kos | 1
3. | dobava in montaža dovodnega kabla NYM 3x2,5 mm2, L=80m, položenega na obstoječe police v dvojnem stropu | kos | 1
4. | dobava in montaža dovodnega kabla NYM 3x2,5 mm2, L=15m za povezavo med el. vrati, položenega delno na obstoječe police v dvojnem stropu, delno pa v samolepilne NIK kanale 30x15 mm | kos | 5
5. | dobava in montaža dovodnega kabla NYM 3x2,5 mm2, L=10m za povezavo med el. vrati, položenega delno na obstoječe police v dvojnem stropu, delno pa v samolepilne NIK kanale 30x15 mm | kos | 5
6. | dobava in položitev samolepilnih NIK kanalov 30x 15 mm | m | 30
7. | izvedba el. meritev na jakotočnih el. inštalacijah in izdaja merilnega protokola
8. | razni drobni in vezni material ( doze sponke, vezice itd | kpl | 1
9. | odpiranje in ponovno zapiranje dampa stropa cca 40 m2 | kpl | 1
dela se bodo izvajala med delavniki po 16. uri ali čez vikend med 7.00 in 20.00
Pripravil: Igor Trstenjak
Maribor 13.05.2021