## Popis
POPIS MATERIALA IN DEL
Izvedba instalacij medicinskih plinov v parapetni kanal v prostoru za servisiranje respiratorne tehnike v stavbi Oddelka za onkologijo
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1 | Bolniški kanal: dložina 2500 mm z opremo po kanalu: | kos | 2 |  | 0
medicinski plini: 2x O2, 2x KZ5bar, 2x N2O, 2x VAK
2 | Bakrena medicinska cev 8x1 mm | m | 120 |  | 0
3 | Bakrena medicinska cev 12x1 mm | m | 40 |  | 0
4 | Fitingi za bakreno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
5 | Montaža | kpl | 1 |  | 0
6 | Tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0
7 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Vgrajena oprema mora biti dobavljena in montirana po veljavnem standardu SIST EN ISO 7396-1-2016 - sistem napeljav za medicinske pline. Dela se bodo izvajala po dogovoru z oddelkom.
|  | Žig |  |  | Podpis
Kraj in datum: