## List1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV
Št. | Naziv | Tip | Serijska | Inv_stev | Stroškovno mesto | DatumAkt | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1 | APARAT UZ VOLUSON PRENOSNI | Voluson I | B01213 | 107818 | ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO IN ONKOLOGIJO DOJK | 2008-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | APARAT UZ | Voluson 730 Pro | A38304 | 105978 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA ORL IN MFK | 2008-01-01 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | ULTRAZVOK VOLUSON | Voluson E8 Expert | D11141 | 112450 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2010-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | APARAT ULTRAZVOČNI LOGIQ | Logiq 7 | 48150YU7 | 112604 | SPEC. AMBULANTE ODD. ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2010-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | APARAT UZ VOLUSON | Voluson iVF | B03549 | 115593 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO | 2011-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | APARAT UZ LOGIQ | Logiq E | 189481WX5 | 115594 | ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2011-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | APARAT UZ DLANČNI GE VSCAN | Vscan | VH0068579S | 116187 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2011-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | APARAT UZ DIAGNOSTIČNI GE VIVID S6 | Vivid S6 BT11 | 1871VS6 | 119334 | ENOTA ZA ANESTEZIOLOGIJO | 2012-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | APARAT UZ DIAGNOSTIČNI GE VOLUSON 1 | Voluson I BT09 | B03053 | 119333 | NEONATOLOGIJA | 2012-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | APARAT ULTRAZVOČNI DLANČNI VSCAN 1.2 | Vscan | VH012682GD | 122603 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2014-04-29 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | DLANČNI ULTRAZVOČNI APARAT VSCAN | Vscan | VH001593G3 04-2010 | 125734 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 2016-01-29 | 1 |  |  | 0 | 0
12 | APARAT UZ VOLUSON E10 BT15 CW | GE Voluson E10 | E63674 | 129857 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2016-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | APARAT ULTRAZVOČNI LOGIQ V2 | Logiq V2 | 603732WX0 | 131533 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2016-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
14 | APARAT ULTRAZVOČNI VOLUSON | Voluson | B05526 | 131534 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO | 2016-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
15 | APARAT ULTRAZVOČNI LOGIQ V2 | Logiq V2 | 603730WX0 | 131536 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2016-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | ULTRAZVOČNI APARAT VENUE GO Z OPREMO | GE Genue Go |  | 144980 | ENOTA ZA INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STROK | 2020-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | APARAT ULTRAZVOČNI Z OPREMO | Logiq V3/5 | 60151811WX0 | 135519 | SKUPNE DEJAVNOSTI KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO | 2018-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
18 | ULTRAZVOČNI APARAT | Logiq V2 | 6032909WX0 | 140323 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA ORL IN MFK | 2020-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
19 | ULTRAZVOČNI APARAT S SONDAMA | Voluson E6 BT 13.5 | D63288 | 140322 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2020-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
20 | ULTRAZVOČNI APARAT | Voluson P8 BT20 | VP8804008 | 142252 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO | 2020-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
21 | ULTRAZVOČNI APARAT | Vivid E95 | AU70050 | 142251 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 2020-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
22 | APARAT UZ VOLUSON S8t | Voluson S8t BT18 | VS8803807 | 143047 | ODDELEK ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GIN. ENDOKRINOLOGIJO | 2020-08-18 | 1 |  |  | 0 | 0
23 | APARAT UZ GE VOLUSON S10 | GE GE Voluson S10 | VSX803443 | 143051 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2020-09-01 | 1 |  |  | 0 | 0
24 | APARAT UZ GE LOGIQ S7 | GE Logiq S7 XDClear 2.0 | LS7X00144 | 143048 | NEONATOLOGIJA | 2020-08-18 | 1 |  |  | 0 | 0
25 | APARAT UZ GE LOGIQ S8 | GE Logiq S8 XDclear 2.0 | 508449SU2 | 143049 | SPEC. AMBULANTE ODD. ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2020-09-01 | 1 |  |  | 0 | 0
26 | APARAT UZ VOLUSON P8 | GE Voluson P8 BT18 | VP8805558 | 143046 | SPEC. AMBULANTE KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO | 2020-08-18 | 1 |  |  | 0 | 0
27 | DELOVNA POSTAJA UZ GE VIEW POINT | GE View point 6 ver.6.11 | QQH1MXHO | 143050 | SPEC. AMBULANTE ODD. ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2020-09-01 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | DELOVNA POSTAJA UZ GE VIEW POINT | GE View Point | RZRJN0H0 | 143052 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2020-09-01 | 1 |  |  | 0 | 0
29 | APARAT EKG MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550050023 | 112179 | ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO | 2010-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
30 | APARAT EKG GE MAC 1200 | MAC 1200 | 550039706 | 108229 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2008-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
31 | APARAT EKG GE MAC 1200 | MAC 1200 | 550035684 | 107386 | SKUPNE DEJAVNOSTI KLINIKE ZA INTERNO MEDICINO | 2007-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
32 | APARAT EKG CARDIOSMART Z VOZIČKOM | MAC 1200 ST | 550047936 | 83171 | SKUPNE DEJAVNOSTI KLINIKE ZA INTERNO MEDICINO | 1999-03-01 | 1 |  |  | 0 | 0
33 | APARAT EKG MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550059433 | 118895 | SKUPNE DEJAVNOSTI KLINIKE ZA INTERNO MEDICINO | 2012-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
34 | APARAT EKG GE MAC 1200 ST | MAC 1200 ST | 550059770 | 119713 | INTERNISTIČNA NUJNA POMOČ | 2012-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0
35 | APARAT EKG GE MAC 1200 ST | MAC 1200 ST | 550003786 | 90595 | INTERNISTIČNA NUJNA POMOČ | 2003-04-10 | 1 |  |  | 0 | 0
36 | APARAT EKG MAC 1200 KOMPLET | CardioSmart | 550032659 | 102165 | ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN HEMATOLOŠKO ONKOLOGIJO | 2007-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
37 | APARAT EKG MARQUETTE MAC 500 | MAC 500 | 500005849 | 90364 | ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO IN DIABETOLOGIJO | 2003-05-30 | 1 |  |  | 0 | 0
38 | APARAT EKG MAC 1200 KOMPLET | MAC 1200 | 550033068 | 102166 | ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO | 2007-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
39 | APARAT EKG GE MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550047800 | 110560 | ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO | 2009-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
40 | APARAT EKG MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550050041 | 112178 | ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO | 2010-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
41 | APARAT EKG MAC 1200 ST Z VOZIČKOM | MAC 1200 ST | 550047911 | 109977 | ODDELEK ZA DIALIZO | 2009-04-21 | 1 |  |  | 0 | 0
42 | APARAT EKG GE MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550050020 | 112177 | ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO | 2010-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
43 | APARAT EKG MAQ 1200 | MAC 1200 | 550006333 | 90834 | ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO | 2003-08-29 | 1 |  |  | 0 | 0
44 | APARAT EKG MAC 1200 | MAC 1200 ST | 550061169 | 120871 | ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO | 2013-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
45 | APARAT EKG GE MAC1200 | MAC 1200 ST | 550056280 | 115581 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2011-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
46 | APARAT EKG GE MAC1200 | MAC 1200 ST | 550055959 | 115582 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2011-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
47 | APARAT EKG GE MAC 1200 | MAC 1200 ST | 55039186 | 108228 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2008-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
48 | APARAT EKG 3-KANALNI | MicroSmart MS | 18698 | 82582 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 1998-07-01 | 1 |  |  | 0 | 0
49 | APARAT EKG GE MAC 1200 ST | MAC 1200 ST | 550046042 | 109794 | ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2009-01-23 | 1 |  |  | 0 | 0
50 | APARAT EKG MAC 1200 OSNOVNA ENOTA | MAC 1200 ST | 550062713 | 121985 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2014-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
51 | APARAT EKG GE MAC 1200ST | MAC 1200 ST | 550049283 | 111458 | ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO IN ONKOLOGIJO DOJK | 2009-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
52 | EKG APARAT MAC 600 | GE MAC 600 |  | 142228 | NEONATOLOGIJA | 2020-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
53 | APARAT EKG | CardioSmart | 7215 | 77566 | ODDELEK ZA PSIHIATRIJO | 1995-08-01 | 1 |  |  | 0 | 0
54 | APARAT EKG MAC 600 | MAC 600 | SF714281748PA | 123305 | ENOTA ZA FORENZIČNO PSIHIATRIJO | 2015-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
55 | APARAT EKG GE MAC 1200 ST | MAC 1200 ST | 550059763 | 119600 | ENOTA ZA FORENZIČNO PSIHIATRIJO | 2012-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0
56 | RESPIRATOR IVENT 201 Z VLAŽILCEM | i-VENT | IV17265/2314 | 109294 | ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO | 2008-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
57 | RESPIRATOR IVENT 201 Z VLAŽILCEM | i-VENT | IV33598 | 109295 | ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO | 2008-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
58 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD007241621GA | 107075 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2007-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
59 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD007220935GA | 107076 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2007-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
60 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD007241608GA | 107077 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2007-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
61 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009378716GA | 111904 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO |  | 1 |  |  | 0 | 0
62 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD010241161GA | 114230 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2011-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
63 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF14181826 | 122349 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
64 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF14181827WA | 122350 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
65 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF14181828WA | 122351 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
66 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF13270451WA | 122352 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
67 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI | B20 | SGF15151314WA | 124532 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2015-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
68 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI | B20 | SGF15151315WA | 124533 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2015-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
69 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI | B20 | SGF1515319WA | 124534 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2015-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
70 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI | B20 | SGF15151316WA | 124535 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2015-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
71 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI GE B20 | B20 | SGF15131211WA | 124334 | ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
72 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI GE B20 | B20 | SGF15131208WA | 124329 | ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
73 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI GE B20 | B20 | SGF15131209WA | 124330 | ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
74 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI GE B20 | B20 | SGF15141271WA | 124331 | ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
75 | MONITOR KOMPAKTNI MODULARNI GE B20 | B20 | SGF15141260WA | 124332 | ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
76 | MONITOR EAGELE 3000 | Dash 3000 | SD008025293GA (stara 02337) | 81786 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 1997-12-01 | 1 |  |  | 0 | 0
77 | MONITOR EAGLE 3000 | Dash 4000 | SBG07016463GA | 81788 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 1997-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
78 | MONITOR EAGLE 3000 | Eagle 3018V | 4268 | 82697 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 1998-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
79 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241052GA | 113246 | ODDELEK ZA UROLOGIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
80 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241146GA | 113247 | ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
81 | MONITOR DASH KOMPLET | Dash 4000 | SBG07016464GA | 101693 | *OPERACIJSKI BLOK ODD. ZA PLASTIČNO IN REKONSTR. KIRURGIJO | 2007-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
82 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF14181824WA | 122347 | ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
83 | MONITOR MODULARNI KOMPAKTNI B40 | B40 | SJF14181825WA | 122348 | ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO | 2014-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
84 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241059GA | 113249 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
85 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010210267GA | 113248 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
86 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010230919GA | 113250 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
87 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009347979GA | 111361 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
88 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009347970GA | 111362 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
89 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009347968GA | 111363 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
90 | MODULI ZA SMU EVO |  |  | 37 | ENOTA ZA INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STROK | 2008-01-14 | 1 |  |  | 0 | 0
91 | MONITOR DASH 3000 | Dash 3000 | SD008025296GA | 109650 | ENOTA ZA ANESTEZIOLOGIJO | 2008-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
92 | MONITOR GE SOLAR 8000 S CENTRALO NA VOZIČKU | Solar 8000, CIC PRO | R3T05052085GA, SDY09050537GA | 124327 | *KARDIOLOŠKI KABINET | 2015-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
93 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD0009347978GA | 111365 | ODDELEK ZA DIALIZO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
94 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009348053GA | 111366 | ODDELEK ZA DIALIZO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
95 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009347962GA | 111367 | ODDELEK ZA DIALIZO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
96 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | SD009347975GA | 111368 | ODDELEK ZA DIALIZO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
97 | MONITOR ESCORT E 100 NEONATALNI | Dash 3000 (E100) | SD008356725GA (14816) | 77485 | NEONATOLOGIJA | 1995-05-01 | 1 |  |  | 0 | 0
98 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ | Eagle 4000 |  | 100952 | NEONATOLOGIJA | 2006-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
99 | MONITOR GE DASH 3000 | Dash 3000 | SD009121016GA | 110563 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2009-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
100 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010210265GA | 113251 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
101 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241058GA | 113252 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
102 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010230905GA | 113253 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
103 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD01021028GA | 113254 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
104 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241057GA | 113255 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
105 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241144GA | 113412 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
106 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241055GA | 113413 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
107 | MONITOR DASH 4000 KOMPLET | Dash 4000 | SD010241150GA | 113414 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
108 | MONITOR GE DASH 3000 | Dash 3000 | SD008462899GA | 109310 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2009-01-01 | 1 |  |  | 0 | 0
109 | MONITOR GE DASH 3000 | Dash 3000 | SD008462904GA | 109311 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2009-01-01 | 1 |  |  | 0 | 0
110 | MONITOR GE DASH 4000 | Dash 4000 | DSH05242233GA | 100338 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2006-06-19 | 1 |  |  | 0 | 0
111 | MONITOR DASH 4000 | Dash 4000 | SD009327267GA | 111364 | ODDELEK ZA PSIHIATRIJO | 2009-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
112 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269440WA | 144009 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
113 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269437WA | 144010 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
114 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20258289WA | 144011 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
115 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269443WA | 144012 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
116 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269435WA | 144013 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
117 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269451WA | 144014 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
118 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B123 V1.5 STP Basic | SQF20269438WA | 144015 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
119 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20267436WA | 144017 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
120 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20269447WA | 144018 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
121 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20269446WA | 144019 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
122 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20269433WA | 144020 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
123 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20268450WA | 144021 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
124 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF2026944WA | 144022 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
125 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20269445WA | 144023 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
126 | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ B125 | GE B125 V1.5 STP Basic | SQF20258291WA | 144024 | COVID ODDELEK - BOLNIŠNIČNI | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
127 | DEFIBRILATOR HELLIGE | CardioServ | 18716 | 80470 | ENOTA ZA INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STROK | 1996-04-01 | 1 |  |  | 0 | 0
128 | DEFIBRILATOR CARDIOSERV | CardioServ | 53237 | 81787 | ENOTA ZA ANESTEZIOLOGIJO | 1997-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
129 | DEFIBRILATOR GE CARDISER | CardioServ | 101159105 | 99598 | AMB. CENTER ODD. ZA ANEST., INT. TERAPIJO IN TER. BOLEČIN | 2006-01-01 | 1 |  |  | 0 | 0
130 | DEFIBRILATOR HELLIGE CARDIOSERV | CardioServ | 49907 | 82065 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 1998-01-30 | 1 |  |  | 0 | 0
131 | DEFIBRILATOR HELLIGE | DC Defibrilator |  | 120 | ODDELEK ZA SPLOŠNO GINEKOLOGIJO IN GINEKOLOŠKO UROLOGIJO | 2009-12-10 | 1 |  |  | 0 | 0
132 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB10240442SA | 114231 | ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO | 2011-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
133 | OKSIMETER PULZNI TUFFSAT | Tuffsat | FCB13450186SA | 121984 | ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO | 2014-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
134 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB10250106SA | 113518 | ODDELEK ZA UROLOGIJO | 2010-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
135 | OKSIMETER GE TUFSAT | TuffSat | FCB09480198SA | 113420 | ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO | 2010-07-13 | 1 |  |  | 0 | 0
136 | OKSIMETER GE TUFSAT | TuffSat | FCB09500279SA | 113419 | ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO | 2010-07-13 | 1 |  |  | 0 | 0
137 | OKSIMETER GE TUFSAT | TuffSat | FCB09500286SA | 113421 | ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO | 2010-07-13 | 1 |  |  | 0 | 0
138 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB14100089SA | 122343 | URGENTNI CENTER | 2014-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
139 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB 10240312SA | 114587 | ODDELEK ZA ORTOPEDIJO | 2011-02-28 | 1 |  |  | 0 | 0
140 | OXIMETER PULZNI TUFFSAT | TuffSat | FCB12200206SA | 122302 | ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO IN DIABETOLOGIJO | 2014-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
141 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09500259SA | 113514 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
142 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09510296SA | 113422 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
143 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09080075SA | 113515 | ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
144 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09510324SA | 113429 | ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
145 | OKSIMETER PULZNI TUFFSAT | Tuffsat | NN | 2347 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2017-03-13 | 1 |  |  | 0 | 0
146 | OKSIMETER PULZNI | TuffSat | FCB13150001SA | 121385 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2013-11-25 | 1 |  |  | 0 | 0
147 | OKSIMETER PULZNI | TuffSat | FCB13220125SA | 121620 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2013-11-25 | 1 |  |  | 0 | 0
148 | OKSIMETER PULZNI TUFFSAT | TuffSat | FCB13190009SA | 121914 | ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2014-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
149 | OKSIMETER PULZNI | TuffSat | FCB13220122SA | 121386 | SPEC. AMB. ODD. ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2013-11-25 | 1 |  |  | 0 | 0
150 | OKSIMETER PULZNI | TuffSat | FCB13190009SA | 121619 | SPEC. AMB. ODD. ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA | 2013-11-25 | 1 |  |  | 0 | 0
151 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat |  | 132602 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2016-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
152 | OKSIMETER PULZNI TUFFSAT | TuffSat |  | 2282 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2016-12-05 | 1 |  |  | 0 | 0
153 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09510327SA | 113424 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
154 | OKSIMETER GE TUFFSAT | TuffSat | FCB09510290SA | 113426 | KLINIKA ZA PEDIATRIJO | 2010-07-31 | 1 |  |  | 0 | 0
155 | APARAT CTG GE 171 | 171 | SAS11167116PA | 115347 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2011-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
156 | APARAT CTG GE 172 | 172 | SAS11167112PA | 115346 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2011-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
157 | APARAT CTG GE 250 | Corometrics 250 | SDJ11129797PA | 115348 | ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO | 2011-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
158 | CIKLOERGOMETER ERGOCOP | ECB 561 | 3650810 | 84706 | ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO | 2000-01-31 | 1 |  |  | 0 | 0
159 | ELEKTROSTIMULATOR SRČNI MICROPACE | Micropace | 1475 | 109795 | *KARDIOLOŠKI KABINET | 2009-01-16 | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[7 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[7 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: