## popis opreme
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
PONUDBA ZA OPREMO
Predmet: Nabava RTG zaščitne opreme
Model ponujene opreme in naziv proizvajalca (Ponudnik izpolni v kolikor ponuja drug material oz. opremo kot je to navedeno v popisu)
ZAP. ŠT. | NAZIV OPREME | PROIZVAJALEC | MODEL | VELIKOST | DOLŽINA (v cm) | ZAŠČITA (v mm Pb) | BARVA | ZUNANJI MATERIAL / ZAŠČITNI MATERIAL | EM | KOLIČINA | CENA na EM brez DDV | VREDNOST brez DDV | PROIZVAJALEC | MODEL
1 | ZAŠČITNI PLAŠČ | MAVIG | COMFORT RA660 | S | 110 | spredaj: 0,50 / zadaj: 0,25 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 4 |  | 0
2 | ZAŠČITNI PLAŠČ | MAVIG | COMFORT RA660 | M | 110 | spredaj: 0,50 / zadaj: 0,25 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 4 |  | 0
3 | ZAŠČITNI PLAŠČ | MAVIG | COMFORT RA660 | L | 120 | spredaj: 0,50 / zadaj: 0,25 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 2 |  | 0
4 | ZAŠČITNI PLAŠČ | MAVIG | COMFORT RA660 | XL | 120 | spredaj: 0,50 / zadaj: 0,25 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 2 |  | 0
5 | ZAŠČITNI PLAŠČ | MAVIG | COMFORT RA660 | XXL | 130 | spredaj: 0,50 / zadaj: 0,25 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 2 |  | 0
6 | ZAŠČITA ZA ŠČITNICO | MAVIG | RA614KL | / | / | 0.5 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 4 |  | 0
7 | ZAŠČITA ZA ŠČITNICO | MAVIG | RA614MA | / | / | 0.5 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 6 |  | 0
8 | ŽAŠČITA ZA ŠČITNICO | MAVIG | RA614AK | / | / | 0.5 | CURACAO | ComforTex HPMF Hybrid / NovaLite | kos | 4 |  | 0
9 | STENSKI NOSILEC (OBEŠALNIK) | MAVIG | AW421 | / | / | spredaj: 0,75 | BLACK | / | kos | 7 |  | 0
OPREMA - SKUPAJ brez DDV | [11 empty] | 0
DDV | [11 empty] | 0
OPREMA - SKUPAJ z DDV | [11 empty] | 0
Vsa osebna zaščitna oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo oz. uredbo o medicinskih pripomočkih.
OPOMBE:
1. | Naročnik je v tabeli navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni.
Naročnik je v tabeli navedel tudi vrsto zunanjega materiala in barvo posamezne opreme. Ponudnik lahko ponudi opremo z zunanjim materialom, ki je najmanj enakovreden navedenemu ter barvo, ki je podobna zahtevani.
2. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je navedena v popisu, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v OSENČEN okvirček stolpca „Model ponujene opreme in naziv proizvajalca...“ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu, mora za ponujen tip in proizvajalca materiala oz. opreme, ki jo je navedel v OSENČEN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
3. | V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto v OSENČEN okvirček stolpca „Model ponujene opreme in naziv proizvajalca...“ ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
4. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
5. | Ponudnik na označena polja z rumeno barvo "Cena na EM brez DDV" vpiše cene posameznih postavk brez DDV. V kolikor ponudnik pri posamezni postavki ne bo vpisal cene se šteje da blago/storitev ponuja brezplačno.
Kraj in datum:
Podpis:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93