## SENZORSKE MEŠALNE ARMATURE - OP
| POPIS MATERIALA IN DEL – INŠATALATERSTVO |  |  |  | OBR-3
Nabava in namestitev senzorskih mešalnih vodnih armatur za kirurško umivanje rok v operacijskem bloku
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1. | Mešalna senzorska armatura | kom | 32 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
2. | Vgradni termostat TMTI 1/2˝ | kom | 32 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
4. | Delo | kpl | 1 |  | 0
| VREDNOST brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti
Možno je ponuditi podobno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi tehničnimi karakteristikami za kar si izvajalec pridobi soglasje.
Enota cene mora vsebovati:
*vsa potrebna pripravljalna dela, *vsa potrebna merjenja na objektu vključno tlačni preizkusi z izdelavo zapisnikov, *vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,*skladiščenje materiala na gradbišču,*atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atestom
Pred izvedbo je potrebno preveriti obstoječe stanje objekta
|  | Žig |  |  | Podpis
Kraj in datum: